Załącznik nr 1

**FORMULARZ OFERTOWY**

**do zapytania ofertowego nr 4/2023**

**NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH - WYMAZÓWKI**

**Dane dotyczące Oferenta:**

Nazwa (firma) oraz adres...................................................................................................

nr. tel:..................................................................................................

NIP: .....................................................................................................

REGON: ..............................................................................................

**Dane dotyczące Zamawiającego:**

**Napiferyn Biotech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

ul. Stanisława Dubois 114/116

93-465 Łódź

NIP: 7272793774

1. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę netto: ……........, a wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości ..........% za cenę brutto:
2. Oświadczamy, iż zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.
3. Oświadczamy, że niniejsza oferta jest ważna prze okres 90 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
4. Do oceny zostaną dopuszczone tylko ci Oferenci, którzy wszystkie wymagane poniżej rubryki wypełnią TAK oraz parametry i funkcjonalności będą spełniały wymagania zapytania ofertowego. Niewypełnienie rubryki, zakreślenie więcej niż jednej odpowiedzi będzie uważane jako ofertę nieważną.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przedmiot zamówienia, parametry wymagane** | **Jedn. miary** | **Zamawiana ilość** | **Parametr wymagany** | **Opis parametrów oferowanych** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** |
| **1** | Wymazówka testowa do oznaczania czystości powierzchni na podstawie pomiaru ATP, kompatybilna z luminometrem EnSure Touch, op. 100 sztuk, (produkt rekomendowany – UltraSnapTM, fimy Hygiena lub równoważny) | op. | 2 | TAK |  |
| **2** | Wymazówka namnażająca do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów, kompatybilna z luminometrem EnSure Touch. Umożliwia otrzymanie wyniku w jednostkach tworzących kolonie, czas inkubacji 7 godzin, op. 100 sztuk, (produkt rekomendowany – MicroSnapTM Total Viable Count – total enrichment device, fimy Hygiena lub równoważny), do stosowania razem z wymazówką testową | op. | 1 | TAK |  |
| **3** | Wymazówka testowa do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów, kompatybilna z luminometrem EnSure Touch. Umożliwia otrzymanie wyniku w jednostkach tworzących kolonie, op. 100 sztuk, (produkt rekomendowany – MicroSnapTM Total Viable Count – total detection device, firmy Hygiena lub równoważny), do stosowania razem z wymazówką namnażającą | op. | 1 | TAK |  |
| **4** | Wymazówka namnażająca do oznaczania Enterobacteriaceae na podstawie fotonów światła generowanych w wyniku oddziaływania enzymu/enzymów specyficznych dla EB, ze specyficznym substratem, kompatybilna z luminometrem EnSure Touch. Umożliwia otrzymanie wyniku w jednostkach tworzących kolonie, czas inkubacji 6-8 godzin, op. 100 sztuk, (produkt rekomendowany - MicroSnapTM  Enterobacteriaceae – enrichment device, firmy Hygiena lub równoważny), do stosowania razem z wymazówką testową | op. | 1 | TAK |  |
| **5** | Wymazówka testowa do oznaczania Enterobacteriaceae na podstawie fotonów światła generowanych w wyniku oddziaływania enzymu/enzymów specyficznych dla EB, ze specyficznym substratem, kompatybilna z luminometrem EnSure Touch. Umożliwia otrzymanie wyniku w jednostkach tworzących kolonie, op. 100 sztuk, (produkt rekomendowany - MicroSnapTM  Enterobacteriaceae – detection device, firmy Hygiena lub równoważny), do stosowania razem z wymazówką namnażajacą | op. | 1 | TAK |  |
| **6** | Wymazówka testowa do wykrywania Salmonella w środowisku ciekłego medium złożonego z akceleratorów wzrostu i związków chromogennych, reagujących selektywnie z Salmonella spp., kompatybilna z luminometrem EnSure Touch. Wynik podawany w postaci zmiany koloru, czas inkubacji 24-48 godziny, op. 50 sztuk, (produkt rekomendowany – InSite Salmonella Test, firmy Hygiena lub równoważny) | op. | 1 | TAK |  |
| **7** | Wymazówka testowa do oznaczania czystości próbek ciekłych na podstawie pomiaru wolnego ATP, kompatybilna z luminometrem EnSure Touch, op. 100 sztuk, (produkt rekomendowany – AquaSnapTM Free, firmy Hygiena lub równoważny), do stosowania razem z wymazówką testową AquaSnapTM Total | op. | 2 | TAK |  |
| **8** | Wymazówka testowa do oznaczania czystości próbek ciekłych na podstawie pomiaru całkowitego ATP, kompatybilna z luminometrem EnSure Touch, op. 100 sztuk, (produkt rekomendowany – AquaSnapTM Total, firmy Hygiena lub równoważny), do stosowania razem z wymazówką testową AquaSnapTM Free | op. | 2 | TAK |  |

***UWAGA: zabrania się dokonywania zmian przez Oferentów w poniższej tabeli, w kolumnie: CECHA/ PARAMETR/ WŁAŚCIWOŚĆ* oraz WARTOŚĆ/ SPEŁNIENIE WYMOGU/**

1. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:
2. ………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………

*Miejscowość ............................, dnia ....................................20.. roku.*

 *........................................................................*

*(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do*

*składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)*