Załącznik nr 1

**FORMULARZ OFERTOWY**

**do zapytania ofertowego nr 19/2023**

**NA DOSTAWĘ DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO**

**Dane dotyczące Oferenta:**

Nazwa (firma) oraz adres...................................................................................................

nr. tel:..................................................................................................

NIP: .....................................................................................................

REGON: ..............................................................................................

**Dane dotyczące Zamawiającego:**

**Napiferyn Biotech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

ul. Stanisława Dubois 114/116

93-465 Łódź

NIP: 7272793774

1. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę netto: ……........, a wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości ..........% za cenę brutto:…………
2. Oświadczamy, iż zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.
3. Oświadczamy, że niniejsza oferta jest ważna prze okres 90 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
4. Do oceny zostaną dopuszczone tylko ci Oferenci, którzy wszystkie wymagane poniżej rubryki wypełnią TAK (w kolumnie E) potwierdzając tym samym, że parametry
i funkcjonalności będą spełniały wymagania zapytania ofertowego.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przedmiot zamówienia, parametry wymagane** | **Zamawiana ilość****[szt.]** | **Parametr wymagany** | **Potwierdzenie parametrów oferowanych** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1** | Prefiltr osadowy 5 μm 10", do urządzenia HLP 10UV, (HYDROLAB nr kat. EO-005-10 lub równoważny) | 2 | TAK |  |
| **2** | Filtr jonowymienny H6 TOC, do urządzenia HLP 10UV, (HYDROLAB nr kat. EJ-5000-1 lub równoważny) | 2 |  TAK |  |
| **3** | Filtr kapsuła MF 0,2μm, do urządzenia HLP 10UV, (HYDROLAB nr kat. EM-SP-20 lub równoważny) | 2 | TAK |  |
| **4** | Filtr Moduł A2, filtr osadowo-węglowo-zmiękczający, do urządzenia HLP 10UV, (HYDROLAB nr kat. EO-MA-12 lub równoważny) | 4 | TAK |  |
| **5** | Promiennik lampy UV 254 nm, do urządzenia HLP 10UV, (HYDROLAB nr kat. EUV-254-HLP lub równoważny) | 2 | TAK |  |
|  |  |  |  |  |

**UWAGA: zabrania się dokonywania zmian przez Oferentów w powyższej tabeli, w kolumnie: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA, ZAMAWIANA ILOŚĆ oraz PARAMETR WYMAGANY**

1. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:
2. ………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………

*Miejscowość ............................, dnia ....................................2023 roku.*

 *........................................................................*

*(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do*

*składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)*